**Przydomowe oczyszczalnie ścieków**

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

- stan na dzień 31.12.2018 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa** | **Rodzaj** | **Nr atestu** | **Liczba****szt.** | **Przepustowość****(m3 /d)** | **Ilość osób podłączona do oczyszczalni** |  **Rok uruchomienia** | **Sposób utylizacji osadów** | **Rodzaj prowadzonego monitoringu** |
| 1. | Bio Seigner | Biologiczna wraz z rozsączkowaniem | Brak danych | 1 | 0,6 | Brak danych | 2002 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 2. | Eko System | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,5 | Brak danych | 2002 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 3. | Delfin 2000KompletPremium | Typ Sebico z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,6 | Brak danych | 2003 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 4. | PlastepurSotralenc | Oczyszczalnia drenażowa | Brak danych | 1 | 2,0 | Brak danych | 2003 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 5. | Dilaren | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,6 | Brak danych | 2003 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 6. | Sotraletz | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,96 | Brak danych | 2003 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 7. | Sebico | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 1,2 | Brak danych | 2004 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 8. | Sebico | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 1,0 | Brak danych | 2004 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 9. | Sebico | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 1,1 | Brak danych | 2005 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 10. | Sebico | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 1,0 | Brak danych | 2005 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 11. | Delfin 200 | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 1,0 | Brak danych | 2009 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 12. | Sebico | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 1,0 | Brak danych | 2009 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 13. | Wobet -Hydret | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,6 | Brak danych | 2011 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 14. | Delfin 200 | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,6 | Brak danych | 2012 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 15. | Delfin 200 | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,6 | Brak danych | 2012 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 16. | Bio Seigner | Z drenażem rozsączającym | HK/W/0225/01/2011 | 1 | 0,6 | Brak danych | 2013 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 17. | Delfin 2000 | Z drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,6 | Brak danych | 2013 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 18. | Bio Seigner | Z drenażem rozsączającym | HK/W/0225/01/2011 | 1 | 1,8 | Brak danych | 2013 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 19. | Bio Seigner | Z drenażem rozsączającym | HK/W/0225/01/2011 | 1 | 0,6 | Brak danych | 2013 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 20. | Model AT8  | Z odprowadzeniem wody pościekowej do studni poziomej, tunelowej na podsypce żwirowej 8-16mm | Brak danych | 1 | 0,6 | Brak danych | 2016 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 21. | Przyd. oczyszcz. ścieków | Biologicznaz drenażem rozsączającym | Brak danych | 1 | 0,5 | Brak danych | 2017 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |
| 22. | Przyd. oczyszcz. ścieków |  | Brak danych | 1 |  | Brak danych | 2018 | Wywózdo oczysz. | Okresowe kontrole |